Volet Air – Partie LCP

donnees 2003

Ce volet a pour unité de rapportage l’installation de combustion.

L’année de rapportage des émissions est 2003.

Echéance partie LCP: 31 mai 2004

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :

Isabelle HIGUET

Tél. : 081/ 33 61 70

Email : i.higuet@mrw.wallonie.be

### Volet Air : Partie LCP

En application de la Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (LCP) transposée par l’AGW 13-11-02 relatif aux conditions sectorielles des centrales thermiques

Cette partie LCP du volet air est à remplir pour chaque cheminée à laquelle sont reliées une ou plusieurs installations de combustion dont la somme des puissances thermiques installées est supérieure ou égale à 50 MWth (cheminée LCP) et pour chaque installation de combustion y reliée. Veuillez annexer une feuille de calcul pour chaque cheminée identifiée comme LCP.

### Volet Air : Partie LCP

- Veuillez fournir les informations demandées ci-dessous pour chaque cheminée à laquelle sont reliées une ou plusieurs installations de combustion dont la somme des puissances thermiques installées est supérieure ou égale à 50 MWth.

##### Cheminée

| Référence de la cheminée |  |
| --- | --- |
| Puissance totale thermique installée (MWth) |  |
| Hauteur (m) |  |
| Surface du débouché dans l'atmosphère (m²) |  |
| Température moyenne des effluents gazeux à la sortie de la cheminée (°C) |  |
| Débit total des gaz secs (Nm³/h) |  |

Technique d'épuration des émissions de gaz polluants

|  | SO2 | NOX (exprimés NO2) | Poussières |
| --- | --- | --- | --- |
| Technique d'épuration |  |  |  |
| Efficacité (%) |  |  |  |

Modification de l'installation depuis 2003 concernant :

| La mise en route de nouvelles chaudières |  |
| --- | --- |
| L'arrêt d'anciennes chaudières |  |
| La technique d'épuration des émissions gazeuses |  |
| La mesure des émissions gazeuses |  |

Remarque(s) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Veuillez fournir les informations demandées ci-dessous pour chacune des installations de combustion reliées aux cheminées visées.

##### Installation de combustion

| Référence de la cheminée |  |
| --- | --- |
| Référence de l'installation de combustion |  |
| Année de mise en service |  |
| Date d'octroi du permis initial d'exploitation |  |

Caractéristiques de la chaudière

Type de chaudière

( à tube d'eau

( à tube de fumée

Type de combustible utilisable

( charbon pulvérisé

( charbon non pulvérisé

( fuel résiduel

( fuel léger/gasoil

( gaz naturel

( gaz de cokerie

( gaz de haut-fourneau

( autre : spécifier :

Type de chauffe

( chauffe frontale

( chauffe tangentielle

( chauffe en voûte

( foyer à grille

( spreader stocker

( lit fluidisé dense

( lit fluidisé circulant

( chaudière type "Ignifluid"

( brûleur fuel : 			( à pulvérisation mécanique

( à coupelle rotative

( à vapeur

( brûleur low-NOx : spécifier		( étagement air

( étagement combustible

( recirculation interne des fumées

Mesures de réduction des émissions de NOx

( réduction de l'excès d'air

( étagement de l'air

( étagement de combustible

( recirculation externe des fumées

( injection d'additifs (exemple NH3)

( autre : spécifier :

| Puissance thermique nominale (MW th.) |  |
| --- | --- |
| Durée de fonctionnement (heures) |  |
| Temps d'exploitation équivalent à pleine charge (heures) |  |
| Energie consommée (GJ) |  |
| Rendement |  |

Modification de l'installation depuis 2003 concernant :

| Combustibles utilisés |  |
| --- | --- |
| Conduites d'échappement et cheminées |  |
| Brûleur (chargeur, grille,...) |  |
| Puissance thermique |  |

Consommation de combustibles

Base de référence :   sec      (         brut        (

% S sans cendres   oui (   non (

| Combustible | % S | % Cendres | % eau | Pouvoir Calorifique Inférieur kJ/kg ou kJ/Nm³ | Consommation tonnes ou 103m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Emission de polluants atmosphériques

| Polluant | SO2 | NOx exprimés NO2 | Poussières |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentration dans les gaz résiduaires (mg/Nm³) |  |  |  |
| Quantité émise (tonnes) |  |  |  |
| Méthode de détermination |  |  |  |
| * mesure continue | ( | ( | ( |
| * mesure périodique (fréquence) | ( | ( | ( |
| * corrélation | ( | ( | ( |
| Date de contrôle des appareils de mesure |  |  |  |
| Degré de précision de la mesure |  |  |  |

Facteurs d'émission par combustible

| Combustible (1) | Facteurs d'émission annuels moyens |
| --- | --- |
|  | SO2 (g/GJ) | Source | NOX (2) exprimé NO2 (g/GJ) | Source | Poussières | Source |

(1) Dans le cas de mélanges de plusieurs combustibles brûlés simultanément, prière de préciser les proportions.

(2) Au cas où ce facteur d'émission différerait du facteur d'émission à puissance nominale, veuillez préciser la valeur de ce dernier.

Si vous avez des commentaires ou des suggestions relatives au questionnaire ou à l'enquête en général, cet espace est à votre disposition pour vous permettre de nous en faire part. D'avance, nous vous en remercions. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre et type de pièces justificatives jointes au volet air- partie LCP

###### …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

###### SIGNATAIRE

Nom : …………………………………………….			Date et Signature

Fonction : ………………………………………..

Téléphone:  ………………………………………

Adresse E-mail : ………………………………..…

Glossaire

### 1. Acronymes utilisés

BAT	Best available technologie ou meilleure technologie disponible

CED	Catalogue européen des déchets

CEDSTAT	Nomenclature statistique des déchets établie principalement par substance

CET	Centre d'enfouissement technique

CH4	Méthane

CLRTAP	Convention on the long-range transboundary of Air pollution ou convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance

CO2	Dioxyde de carbone

EMAS	Eco-management and audit scheme ou système communautaire de management environnemental et d'audit

EoP	End of Pipe ou aval à la production

EPER	European pollutant emission register ou registre européen des émissions de polluants

ET	Emissions trading ou système d'échange de quotas d'émissions

IPPC	Integrated pollution prevention and control ou prévention et réduction intégrées de la pollution

LCP	Large combustion plant ou grandes installations de combustion

LPG	Liquid petroleum gaz ou gaz de pétrole liquéfié

LPS	Large Point Source ou source ponctuelle importante

N2O	Protoxyde d'azote

NACE	Statistical classification of economic activities in the European Community ou nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne

NC	Non connu

NH3	Ammoniac

NO2	Dioxyde d'azote

NOSE-p	Nomenclature standard pour les sources d'émissions

NOx	Oxydes d'azote

PCI	Pouvoir calorifique inférieur

PCS	Pouvoir calorifique supérieur

PE	Permis d'environnement

RGPT	Règlement général pour la protection du travail

S	Soufre

SME	Système de Management environnemental

SO2	Dioxyde de soufre

TVA	Taxe sur la valeur ajoutée

UNFCCC	United Nations framework convention on climat change ou convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

### 2. Unités

| °C | Degrés Celsius | m3 | Mètres cube |
| --- | --- | --- | --- |
| G/GJ | Grammes par Gigajoule | m3/an | Mètres cube par an |
| GJ | Gigajoules | MWth | Megawatts thermiques |
| Kg/an | Kilogrammes par an | Nm3 | Normaux mètres cubes |
| Kg/h | Kilogrammes par heure | Nm3/h | Normaux mètres cubes par heure |
| KJ | Kilojoules | t/an | Tonnes par an |
| KJ/Kg | Kilojoules par kilogramme | t/h | Tonnes par heure |
| KJ/Nm3 | Kilojoules par normal mètre cube | t/j | Tonnes par jour |
| KWh | Kilowatts par heure | TJ | Terajoules |
| m² | Mètres carrés |  |  |