| Tableau des concentrations représentatives |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dénomination des pollutions | Polluants | Concentrations représentatives dans le sol [mg/kg MS] | Concentrations représentatives dans l’eau souterraine [µg/l] | Indicateur statistique sélectionné |
| Dénomination tableau 1 | Terminologie Annexe DS ou BD PNN |  |  | Cmax P90 Cmoy autre |
| R 1 | cuivre mercure plomb zinc benzo(b) fluoranthène benzo(a)pyrène benzène fraction EC>21-35) | 210 4 250 510 2,6 4,3 1,9 1400 | - | P90 Cmax P90 P90 P90 P90 P90* P90 |
| TS 1 | fraction EC>12-16 fraction EC>16-21 fraction EC>21-35 | 3400 3400 2700 | - | Cmax |
| TS + TE 2 | CV 1,2 DCE (somme) TCE PCE | - 14 657 1,4 | 330 11 072 180 4 | Cmax |
| TS 3 | PCBs | 5,6 | - | Cmax |
| TE 4 | Fraction EC>21-35 | - | 1 100 | Cmax |
| Commentaires : * P90 au lieu de Cmax car benzène lié à la présence de résidus miniers dans le remblai |  |  |  |  |